Комитет образования администрации

МО Плавский район

Архангельскому В.А.

директора МБОУ МО Плавский район

« Ивановская НОШ»  Сулаевой Т.В.

Информация о состоянии антитеррористической защищённости

МБОУ МО Плавский район « Ивановская НОШ» на 14 .03.13г по следующим объектам:

| № | Наименование объекта | Класс антитеррористической защищённости объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждения периметра, отдельных участков территории | 2класс (металлические, решетчатые, высотой не менее 2м) |
| 2 | Ворота, калитки; | 1 класс (калитка из некапитальных конструкций, высотой не менее 2 м.) |
| 3 | Система контроля и управления доступом | Дневное время – уборщица, ночное - сторож |
| 4 | Система охранного телевидения | Отсутствует |
| 5 | Водопропуски, воздушные трубопроводы, подземные коллекторы; | Отсутствуют |
| 6 | Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений; | 2 класс(кирпичные стены толщиной 250 мм по СНиП III-17-78;) |
| 7 | Дверные конструкции; | 1 класс (двери деревянные внутренние со сплошным или мелкопустотным заполнением полотен по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 14624-84, ГОСТ 24698-81. Толщина полотна менее 40 мм;) |
| 8 | Оконные конструкции; | 1 класс (окна с обычным стеклом (стекло марки М4 - М8 по ГОСТ 111-90, толщиной от 2,5 до 8 мм). |
| 9 | Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы; | Отсутствуют |
| 10 | Запирающие устройства; | 2 класс (Конструкция засова дуговая. Диаметр засова не менее 10 мм) |
| 11 | Средства охранной и тревожной сигнализации | Пожарная сигнализазия. |
| 12 | Контрольно-пропускной режим. | Дневное время - уборщица, ночное время – сторож. |
| 13 | Система оповещения | С помощью технических средств, которые обеспечивают подачу звуковых сигналов в здании. ( пожарная сигнализация) |

Директор ОУ Сулаева Т.В.