Паспорт безопасности объекта образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей.

МОУ «Ивановская НОШ» Плавского района Тульской области.

Ф.И.О. руководителя – Сулаева Татьяна Владимировна.

Количество человек, находящихся на объекте – 14.

| Перечень проверяемых мероприятий | Показатели характеризующие противопожарное состояние объекта (указать сведения об исправности состоянии систем противопожарной защиты и соответствия объёмно планировочных решений требованиям норм.) | Документ подтверждающий выполнение или необходимость выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1.Этажность и степень огнестойкости | 1 здание, одноэтажное - 3 СО, (Этажность соответствует нормам проектирования для 3 СО). | Проект |
| 2.Расстояние от пожарной части с круглосуточным дежурством / расчетное время прибытия | 12 км. / 15 мин. Не превышает допустимое время для сельского н/п | Карточка тушения пожара ПЧ-26 |
| 3.Количество проживающих, пациентов (персонала) по проекту/ фактически | по проекту – 50 (6) человек/ фактически - 8 (6) Количество людей соответствует проектным решениям | Список учащихся по состоянию на 1.05.2009 г. |
| 4. Наличие: |  |  |
| 4.1.системы оповещения людей при пожаре и её тип согласно НПБ-104-03 (при наличии на этаже менее 10 человек не требуется п.16, ППБ-01-03) | Имеется 2-го типа, установлена в 2007 году. | Акт №1 от 20. 11.2007 года. Тульский филиал ООО «Пожпромкомплект» |
| 4.2. автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями согласно НПБ-110-03 | Имеется, установлена в 2007 году, договор на обслуживание АПС, СОУЭ № 15 от 27.09.2007 г. с ООО «Пожпромкомплект», | Акт №1 от 20. 11.2007 года. Тульский филиал ООО «Пожпромкомплект» |
| 4.3. чердачного помещения | Имеется. Сгораемые конструкции чердака обработаны в 2008 году. Ежегодная периодическая проверка качества огнезащитной обработки проведена в 2009 г. | Проверка качества проведена ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области 22.04.2009 года. Результат- удовлетворительный. |
| 4.4. подвального помещения | Не имеется | Проект |
| 4.5. первичных средств пожаротушения по нормам ППБ-01-03 (указать количество и тип фактически / требуется по нормам) | Требуется по нормам 2 шт.-ОП-5. Имеется 3шт.-ОП-5, все проверены в 2008 году. Не требуется. | Мероприятия в предписании № 127 от 14.11.2007 г. не предлагались |
| 4.6.системы молниезащиты по РД… | Не требуется по нормам | Проект |
| 4.7.системы внутреннего противопожарного водопровода для общественных зданий, строит. объемом 5000 м.куб. и более | Не требуется по нормам | Проект |
| 4.8. на путях эвакуации сгораемой отделки | Обработаны негорючими красками, соответствуют. | п.№ 3 предписания ГПН № 127 от 14.11.2007г. выполнен |
| 4.9. задвижки на обводной линии и водомерного счётчика на вводе здания согласно СНиП | Не имеется | Проект |
| 4.10. тренировок по эвакуации дневных/ночных | Проводились 10.03.2009 г. | Согласно графика |
| 4.11. не открывающихся решёток на окнах помещений с пребыванием людей | Не имеется |  |
| 4.12. электрических фонарей у персонала для учреждения | Имеется 2 штуки (хранятся в учительской), исправны. | В предписании ГПН № 127 от 14.11.2007 г. не предлагалось. |
| 4.13. у персонала средств защиты органов дыхания п.129 ППБ-01-03, а для зданий 5 этажей и выше средств спасения (лестниц и т.д.) | Не имеется |  |
| 4.14. технических отчётов о результатах испытания ППР электрооборудования объекта и актов допуска Росэнергонадзора. | Замены не требуется | Имеется технический отчёт о проведённых испытаниях ООО «Оптимум» от июль 2007 года. |
| 4.15. системы отопления и её исправность | Электрическое водяное, расположена за пределами здания. | Проект |
| 4.16. инструкций о мерах пожарной безопасности | Имеется типовая | В предписании ГПН № 127 от 14.11.2007 г. не предлагалось |
| 4.17. планов эвакуации по ГОСТ(флюрисцентные) | Планы эвакуации имеются, но не соответствуют ГОСТ | В предписании ГПН № 127 от 14.11.2007 г. не предлагалось |
| 4.18. знаков безопасности по ИСО 6309 (НПБ-168) | Знаки безопасности на путях эвакуации имеются. | В предписании ГПН № 127 от 14.11.2007 г. не предлагалось. |
| 4.19.размещение больных с детьми (для учреждений здравоохранения) | Не имеется. | Проект |
| 4.20.наружного противопожарного водопровода в радиусе 200м | Не имеется. |  |
| 4.21.программы по эвакуации маломобильных групп населения | Отсутствуют. | Проект |
| 4.22. обучение руководителей по программе пожарно-технического минимума | Имеется | Удостоверение № 849 от 18.02.2009 выдано УМЦ ГО ЧС Тульской области |
| 4.23.наличие 2 выходов из помещений с наличием 10 и более человек | Такие помещения отсутствуют | Проект |
| 4.24. вывод сигнала АПС на пульт ПЧ | Не выведен |  |
| 4.24.1. в помещение с круглосуточным пребыванием людей | В помещение учительской. | Согласно проекта АПС |
| 4.24.2 в помещение без круглосуточного пребывания людей | Нет | Проект АПС |
| Сведения о проведенных мероприятиях по надзору |
| Вид и дата проведения последнего мероприятия по надзору | Выявленные нарушения | Составленные документы (акты, протоколы, постановления, представления, информации) Дата проведения последнего заседания КЧС по данному объекту |
| Внеплановая, 14 ноября 2007 года. | 3. Окрасить или обработать пути эвакуации не горючими красками или материалами (выполнено). 4. Проверить состояние огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций чердака (выполнено, результат –отрицательный). | Рапорт ст. инспектора ОГПН от 15.05.2008 г.о выполнении всех предложенных мероприятий предписанием ГПН от 14.11.2007 года № 127. Информация главе администрации МО Белёвский район от 17.02.2009 г.(исх.№ 2-22-48). Протокол КЧС и ОПБ администрации МО Белёвский район от 7.11.2008 г. № 9. |

Начальник ОГПН

Плавского района

подполковник вн. службы                                         Петрунькин И. А.